**ООО «СтройДом»**

**Акт технического осмотра здания**

г.Челябинск 15.04.2018 г.

В связи с возникшей необходимостью, на основании Приказа № 47-Р № 10.04.2018 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии: Заместитель директора Орлов Е.М.

Члены комиссии Главный инженер Семенов А.К.

Технолог Тушкин В. Р. .

проведен технический осмотр здания, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Тракторная, д.35.

Цель осмотра: установить состояние здания после зимы, выявить повреждения и элементы, требующие ремонта, а также определить пригодность его к дальнейшей эксплуатации.

В результате осмотра комиссия выявила следующие повреждения: две трещины на цокольном этаже здания (описание трещин в Приложении №1 к акту). Других повреждений не обнаружено.

Трещины рекомендуется убрать в ходе запланированного на лето 2018 года текущего ремонта фасада здания.

В целом здание подлежит дальнейшей плановой эксплуатации, угрозы для жизни и здоровья людей не представляет..

Председатель комиссии: Заместитель директора  *Орлов* Орлов Е.М.

Члены комиссии Главный инженер  *Семенов* Семенов А.К.

Технолог *Тушкин* Тушкин В. Р.