ООО «Черемушка»

адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Литейная, д.6

ЖУРНАЛ

учёта первичных средств пожаротушения

начат «15» декабря 2018г.

окончен «___»______________20___г.

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1. Номер, присвоенный огнетушителю:            16             5. Завод-изготовитель огнетушителя:    ООО «Ярпожинвест»

2. Дата введения огнетушителей в эксплуатацию:    15.12.2018     6. Заводской номер огнетушителя:   55987

3. Место установки огнетушителя:   кабинет №5     7. Дата изготовления огнетушителя:   02.11.2018

4. Тип и марка огнетушителя: ОП-4(з) 8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ:  Вексон АВС

| Дата и вид проведенного технического обслуживания | Результаты технического обслуживания огнетушителя | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |
|  | внешний вид и состояние узлов огнетушителя | полная масса огнетушителя | давление (при наличии индикатора давления) или масса газового баллона | состояние ходовой части передвижного огнетушителя | принятые меры по устранению отмеченных недостатков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15.12.2018 Ввод в экспл. | Отл. | 11,6кг | 1,4Мпа | отсутствует | нет | Отв. за пож. без. Петров И.А. /подпись/ |