**ООО «Черемушка»**

**адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Литейная, д.6**

**ЖУРНАЛ**

**учёта первичных средств пожаротушения**

                                                                                                                                                      начат «15» декабря 2018г.

                                                                                                                                                              окончен «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1. Номер, присвоенный огнетушителю: 16 5. Завод-изготовитель огнетушителя: ООО «Ярпожинвест»

2. Дата введения огнетушителей в эксплуатацию: 15.12.2018 6. Заводской номер огнетушителя: 55987

3. Место установки огнетушителя: кабинет №5 7. Дата изготовления огнетушителя: 02.11.2018

4. Тип и марка огнетушителя: ОП-4(з) 8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ: Вексон АВС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата и вид проведенного технического обслуживания | Результаты технического обслуживания огнетушителя | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| внешний вид и состояние узлов огнетушителя | полная масса огнетушителя | давление (при наличии индикатора давления) или масса газового баллона | состояние ходовой части передвижного огнетушителя | принятые меры по устранению отмеченных недостатков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15.12.2018Ввод в экспл. | Отл. | 11,6кг | 1,4Мпа | отсутствует | нет | Отв. за пож. без. Петров И.А./подпись/ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |