ООО «Наименование»

АКТ

перекатки пожарных рукавов

«___» ________ ____ г.						г.__________

Комиссия в составе:

Инженер ООО «Наименование» Петров А.С.;

Инженер ООО «Наименование» Иванов И.В.

Произвели перекатку рукавов в новую скатку в пожарных шкафах № 9,10,11,12,13,14,15,20,21, расположенных в помещениях супермаркета «Наименование» в здании торгово-развлекательного центра «Наименование», расположенного по адресу: __________________

Основание: пункт № 57 Постановление правительства от __ _____ 20__ года № 390 «О противопожарном режиме».

Результат работы: пожарные рукава находятся в исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Инженер ООО «Наименование» 				Петров А.С.

Инженер ООО «Наименование» 				Иванов И.В.