|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ООО "Три кита" |  | УТВЕРЖДАЮ |
| (наименование организации) |  |  |
|  |  | Руководитель организации |
| Магазин "Олимпик" |  |  |  | Авдюков К.К. |
| (структурное подразделение) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | "11" февраля 2018 г. |  |

[**АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ**](http://blanker.ru/doc/defektniy-akt) **N 4**

"11" февраля 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место составления | Отдел "Колбасные изделия" |  |  |  |  |
| На основании приказа по | ООО "Три кита" | N | 89 | от | "11" февраля 2018 г. |  |
|  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |
| председателя комиссии | главного инженера ООО "Три кита" Смирнова Р.И. |  |
|  | (Ф.И.О., должность, место работы) |  |
| членов комиссии: | заведующей магазином "Олимпик" ООО "Три кита" Рыбаковой О.С. |
|  | (Ф.И.О., должность, место работы) |  |
| произвела осмотр | Холодильной витрины Cryspi Blues 2400, инвентарный номер 241 |
|  | (наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер и др.) |
| и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.): |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень выявленных дефектов | Характеристика выявленных дефектов | Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов | Исполнитель | Перечень материалов и запчастей, необходимых для выполнения работ по устранению выявленных дефектов | Сроки выполнения работ |
| Скол и трещина опрокидывающегося фронтального стекла | Скол верхнего левого края стекла размером 14 х 10 см.Диагональная трещина длиной43 см.Повышен фактический температурный режим до + 15°С | 1. Демонтаж фронтального стекла.2. Установка нового фронтального стекла | Рыбкин К.И. | Стекло фронтальное для Cryspi Blues 2400 (1/2) | 11.02.2016 |

Заключение комиссии: Ввиду нарушения температурного режима холодильной витрины Cryspi Blues 2400 требуется замена опрокидывающегося фронтального стекла. Ремонт может быть осуществлен собственными силами. Ориентировочная стоимость запчастей для ремонта - 1700 руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | главный инженер |  |  |  | Смирнов Р.И. |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: | зав. магазином |  |  |  | Рыбакова О.С. |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | механик |  |  |  | Рыбкин К.И. |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |